## Программа для определения дефектов фундаментных плит

## Импакт-метод

Руководство пользователя

2018 год

# Содержание

Содержание	2

1.Запуск программы	3

2.Открытие документов	4

3. Отображение профиля	6

4. Отображение спектра сигнала	9

5. Изменение диапазона частот спектра	12

5.1. Отображение спектра для заданного диапазона частот	12

5.2. Отображение спектра для максимального диапазона частот	14

6. Отображение значения скорости, значения частоты и значения толщины плиты	15

# 1.Запуск программы

После запуска основное окно программы имеет следующий вид:

Рис. 1

Далее необходимо открыть файл с профилем, выбрав пункт “Open…” из меню “File”.

# 2.Открытие документов

Для того, чтобы открыть файл с профилем, нужно выбрать пункт "Open…" из меню "File".Далее в появившемся диалоговом окне надо задать значение количества ударов на точку и выбрать, какой из двух каналов будет отображаться на сейсмограмме(первый ,второй или оба канала). Затем нужно нажать на кнопку “Выбрать файлы”.

Рис.2

В появившемся диалоговом окне надо выбрать один или несколько файлов с расширением sgy и нажать на кнопку “Открыть”.Далее в диалоговом окне надо нажать на кнопку “Ok”.

Пример основного окна  с открытым документом представлен на рис. 3.

Рис.3

# 3. Отображение профиля

Профиль может быть отображен в графическом виде (как на рис. 3),

или в плотностном виде:

Рис.4

Для того чтобы посмотреть сейсмограмму в другой точке нужно ввести номер соответствующей точки в поле ввода “Номер точки” (рис.5 и рис.6):

Рис.5

Рис.6

# 4. Отображение спектра сигнала

Для построения графика спектра трассы нужно ввести номер соответствующей трассы в поле ввода “Номер трассы”, ввести номер соответствующей точки в поле ввода “Номер точки” и  выбрать вариант “Одна трасса”:

Рис.7

Чтобы для заданной точки построить график спектра усредненной трассы,

нужно ввести номер соответствующей точки в поле ввода “Номер точки” и  выбрать вариант “Усреднённый спектр”:

Рис.8

Чтобы для заданной точки построить график произведения спектров всех трасс,

нужно ввести номер соответствующей точки в поле ввода “Номер точки”  и  выбрать вариант “Произведение спектров”:

Рис.9

# 5. Изменение диапазона частот спектра

# 5.1. Отображение спектра для заданного диапазона частот

Для изменения диапазона частот спектра нужно ввести значения частот в поля ввода

“fmin,Гц.” и “fmax,Гц.’ , и затем нажать на кнопку “Изменить диапазон частот”

(рис.10 и рис.11):

Рис.10

Рис.11

# 5.2. Отображение спектра для максимального диапазона частот

Для построения графика спектра для максимального диапазона частот нужно нажать на кнопку “D”(рис.12):

Рис.12

Также для выбранного диапазона частот отображается список локальных максимумов.

# 6. Отображение значения скорости, значения частоты и значения толщины плиты

Для определения значения толщины плиты нужно ввести значение скорости в поле ввода

“Скорость/толщина”  (флажок справа должен быть сброшен) и нажать на  левую кнопку мышки в области спектра.

Тогда значение толщины плиты будет отображаться под графиком спектра (также слева от этого значения будет отображено значение частоты):

Рис.13

Для определения значения скорости нужно ввести значение толщины плиты в поле ввода

“Скорость/толщина”  ,установить флажок справа  и нажать на  левую кнопку мышки в области спектра.

Тогда значение скорости будет отображаться под графиком спектра (также слева от этого значения будет отображено значение частоты):

Рис.14

Для того, чтобы убрать информацию о толщине/скорости, необходимо нажать на левую кнопку мыши за пределами графика спектра.